UCHWAŁA     Nr  II / 5 / 02

Rada  Gminy  Ryjewo

z  dnia    11   grudnia   2002  roku

w  sprawie: uchwalenia  Regulaminu  Dostarczania Wody i Odprowadzania

Ścieków  na  terenie  Gminy  Ryjewo.

Na  podstawie  art.  7 ust.  1 pkt. 3)  i  art.  18  ust. 2  pkt. 15)  ustawy

z  dnia  8  marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  ( Jednolity  tekst:

Dz. U.  z  2001  r.  Nr  142, poz. 1591  oraz  z  2002 r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558  i   Nr  113, poz. 984 )  oraz  art.  19  ustawy  z  dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym

odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113,

poz. 984 )  Rada  Gminy  uchwala, co następuje :

§  1

Rada Gminy Ryjewo uchwala Regulamin  Dostarczania Wody i Odprowadzania

Ścieków na  terenie Gminy Ryjewo w treści  stanowiącej  załącznik do uchwały.

§  2

Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa  Pomorskiego  oraz podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.

Przewodniczący

Rady         Gminy

Kazimierz   Zima

Załącznik  do  Uchwały   Nr II /5/ 02

Rady  Gminy  Ryjewo  z  dnia

11  grudnia   2002 r.

REGULAMIN

DOSTARCZANIA    WODY

I   ODPROWADZANIA

ŚCIEKÓW

NA   TERENIE  GMINY

RYJEWO

## Ryjewo,     2002

Część  I   -  CZĘŚĆ   OGÓLNA

ROZDZIAŁ     I

Postanowienia   ogólne

§   1.

- Regulamin niniejszy  dotyczy zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę oraz  zbiorowego

odprowadzania  ścieków   na terenie gminy Ryjewo.

- Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa

polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

- Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

- Odbiorcą usług – w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorcę  w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

§   2.

Celem  niniejszego regulaminu jest określenie :

- praw i obowiązków Przedsiębiorstwa oraz odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72 poz. 747 ) oraz przepisów  wykonawczych tej ustawy,

- poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie  dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- szczegółowych warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami usług,

- sposobu rozliczeń w oparciu o ceny i stawki  opłat ustalone w taryfach,

- warunków przyłączenia do sieci,

- technicznych warunków określających  możliwość dostępu do usług

wodociągowo – kanalizacyjnych,

- sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

- standardów obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwienia reklamacji  oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

# Część  II  - DOSTARCZANIE  WODY

Rozdział    II

# Obowiązki  i  prawa  Przedsiębiorstwa

§   3.

Przedsiębiorstwo  ma  obowiązek :

- dostarczać  z  sieci  wodociągowej  Przedsiębiorstwa  wodę  odbiorcy do zaworu za wodomierzem głównym w sposób ciągły,  na podstawie zawartej z nim umowy ustalonej według zasad  określonych niniejszym  R e g u l a m i n e m ,  a  w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz odpowiedniej jakości,

- zapewnić zdolność  posiadanych urządzeń wodociągowych  do realizacji dostaw wody,

- zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej ( wraz z częścią przyłącza do zaworu głównego za wodomierzem jeżeli przyłącze jest własnością Przedsiębiorstwa) oraz dokonywać napraw na swój koszt, z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie odbiorcy wody,

- zapewnić sprawność techniczną hydrantów ulicznych będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa,

- zainstalować i utrzymać wodomierz główny na koszt Przedsiębiorstwa,

- wydawać odpowiednie warunki techniczne niezbędne do podłączenia instalacji wodociągowej budynku do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Przedsiębiorstwa oraz uzgodnić w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną,

- przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości

do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w niniejszym Regulaminie

oraz istnieją możliwości techniczne świadczonych usług i zawrzeć z nią umowę o

zaopatrzenie w wodę.

- w przypadku usuwania  awarii przywrócić teren do stanu pierwotnego .

§   4.

Przedsiębiorstwo ma prawo :

- wstępu, za okazaniem  pisemnego upoważnienia wydanego przez Kierownika Przedsiębiorstwa, na terenie nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw lub wymiany urządzeń będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odcięcia dostaw wody oraz wykonania innych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń,

- wejście na teren posesji ( w pasie o szerokości 3 m  na przebiegu  przyłącza wodociągowego )  w celu usunięcia awarii.

Rozdział   III

Prawa  i  obowiązki   odbiorcy

§   5.

Odbiorca  usług  ma prawo :

- do dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i odpowiedniej jakości,

- zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za wodę,

- żądać od Przedsiębiorstwa  w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza,

- domagać się odszkodowania za udokumentowane szkody powstałe w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę, z wyjątkiem o którym mowa w § 4 punkt 2,

- uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody, wynikających z Rozdziału VII  niniejszego Regulaminu.

§   6.

Odbiorca usług zobowiązany jest do :

- zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych na swój koszt, chyba że umowa będzie stanowić inaczej

- użytkowania instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności :

- uniknięcia uderzeń hydraulicznych,

- wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu ciepłej wody,

- prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczeń lub studni wodomierzowej, w której umieszczony jest wodomierz główny,

- umożliwienia dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, do wodomierza  głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu w celu dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów, napraw i wymiany urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a także kontroli ich funkcjonowania ,

- pokrycia kosztów sprawdzenia wodomierza, o których mowa w § 5 pkt. 3 w przypadku stwierdzenia jego prawidłowego działania.

§     7.

Odbiorcy   usług  zabrania  się  w  szczególności :

- używania wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem,

- odsprzedawania wody, chyba że zawarta umowa z Przedsiębiorstwem stanowi inaczej,

- poboru wody przed wodomierzem,

- dokonywania na przyłączach działań innych, niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych,

- przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon,

- wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycznych,

- lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzanie drzew i krzewów na przyłączach i sieciach wodociągowych w pasie o szerokości 3 m ( po 1,5 m od ich osi ).

- posiadania  spięć przewodów wodociągu publicznego z  wewnętrzną  instalacją wodociągową zasilaną ze studni przydomowych.

§    8.

Naruszenie postanowień paragrafu 6 i 7 pociąga za sobą możliwość wypowiedzenia umowy o dostarczenie wody przez Przedsiębiorstwo.

Wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem odbiorcy o nieprawidłowości jego postępowania i wezwaniem do zaprzestania naruszeń i wynikających z tego konsekwencjach.

Rozdział     IV

# Warunki   przyłączenia  do  sieci  wodociągowej

§    9.

Na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci wodociągowej wraz z udokumentowaniem tytułu prawnego do korzystania z obiektu oraz szkicom sytuacyjnym w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej Przedsiębiorstwo zobowiązane jest określić warunki techniczne na przyłączenie do sieci w terminie  14 dni od otrzymania wniosku.

§  10.

- W przypadku wykonania nowego przyłącza, dostarczanie wody uzależnione jest od

terminu zakończenia oraz od dokonania odbioru tych prac i zawarcia umowy na

dostarczanie wody przez Przedsiębiorstwo , jednakże nie później niż w ciągu 15 dni od

daty podpisania  umowy.

- Realizacja budowy przyłączy do sieci oraz studni  wodomierzowej, pomieszczenia

przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego odbywa się na koszt osoby

ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci w oparciu o wydane warunki

techniczne.

- Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wymaga uzgodnienia z Przedsiębiorstwem.

- O terminie przystąpienia do robót odbiorca zobowiązany jest powiadomić Przedsiębiorstwo   na  7  dni   przed ich rozpoczęciem.

§  11.

- Dostarczanie wody dla odbiorcy, w przypadku okresowo nieczynnych przyłączy

następuje maksymalnie w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim

zamontowaniu wodomierza.

- Uruchomienia przyłącza poprzez otwarcie zasuwy dokonuje wyłącznie

Przedsiębiorstwo  po opłaceniu przez odbiorcę usług kosztów  tego uruchomienia.

§  12.

Przedsiębiorstwo  jest obowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

Rozdział    V

Zasady zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami wody

§  13.

- Dostarczanie wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę zawartej

między Przedsiębiorstwem  a odbiorcą usług.

- Podpisanie umowy z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci

następuje po uprzednim złożeniu przez nią pisemnego wniosku.

§  14.

- Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z

obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda, albo z osobą która

korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

- Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana

jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

- Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku  wielolokalowego, o którym mowa w

w  ust. 1 i 2 , Przedsiębiorstwem  zawiera umowy bezpośrednio z osobami

korzystającymi z lokali,  po spełnieniu następujących wymogów :

- wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem,

- możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,

- wnioskodawca ustalił sposób rozliczeń różnic między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach  oraz zasady ich utrzymania.

W przypadku, gdy za różnice wskazań między wodomierzem głównym a

wodomierzami w lokalach płacić będzie korzystający z lokalu wymagana jest

pisemna jego zgoda,

- uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu

bez zakłóceń dostaw wody w pozostałych lokalach.

- Zakład może wyrazić zgodę za zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o

których mowa w ust. 1 i 2, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o

których mowa w ust. 3.

§   15.

Miejscem dostarczenia wody przez Przedsiębiorstwo jest zawór za wodomierzem głównym.

§   16.

Umowy zawierane są na czas określony lub nie określony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 2 – miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§   17.

Po upływie terminu wypowiedzenia Przedsiębiorstwo zaniecha dostarczania wody i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające jej pobór.

§   18.

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości następuje wygaśnięcie umowy w terminie  7 – dniowym od dnia pisemnego powiadomienia dostawcy wody.

Rozdział    VI

Zasady  rozliczania  należności  za dostarczoną  wodę

§  19.

Rozliczenie zużycia wody odbywa się  w oparciu o odczyty wodomierza głównego na przyłączu lub w przypadku braku wodomierza na podstawie przeciętnych norm zużycia wody zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§  20.

W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza ilość dostarczanej wody ustala się w oparciu o zużycie wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza.

§  21.

Naliczanie należności odbywa się na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody.

§  22.

Okresy obrachunkowe mogą być od  1 miesiąca do 3  miesięcy.

§  23.

Tryb ustalania cen i stawek opłat określonych w taryfie reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§  24.

Otrzymaną fakturę VAT za wodę odbiorca wody zobowiązany jest zapłacić w terminie określonym w fakturze.

§  25.

Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.

§  26.

Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. Nadpłata podlega zaliczeniu na poczet bieżących i przyszłych opłat, chyba że odbiorca złoży pisemny wniosek o zwrot.

§  27.

- Przedsiębiorstwo może odciąć ( wstrzymać )  dostawę wody, jeżeli :

- przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

- odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.

- Przedsiębiorstwo jest obowiązane do równoczesnego udostępniania zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

- Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Wójta Gminy oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody.

§  28.

Wznowienie dostawy wody poprzez otwarcie przyłącza następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z ustawowymi odsetkami, opłaceniu kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz zawarciu nowej umowy.

Rozdział     VII

Przerwy i ograniczenia w ciągłości dostawy wody

-przypadki szczególne-

§  29.

- Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno – remontowych.

- O planowanych przerwach w dostawie wody Przedsiębiorstwo zobowiązane jest powiadomić odbiorcę wody najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem, w sposób zwyczajowo przyjęty w Przedsiębiorstwie.

- W razie przerwy przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody informując odbiorcę o jego lokalizacji.

§  30.

Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także decyzją dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej wydaną na podstawie art. 88 ustawy

„Prawo Wodne”.

§  31.

Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku :

- braku wody na ujęciu,

- zanieczyszczeniu wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,

- potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych.

§  32.

W okresie trwania klęski żywiołowej, w przypadku gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Przedsiębiorstwo może wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu wody, po uprzednim zawiadomieniu odbiorców usług poprzez ogłoszenie w środkach masowego przekazu bądź przez obwieszczenia.

### Część  III  -  ODPROWADZANIE   ŚCIEKÓW

Rozdział   VIII

Obowiązki  i  prawa  Przedsiębiorstwa

§  33.

Przedsiębiorstwo ma obowiązek :

- przyjąć do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa ścieki bytowe, komunalne oraz  przemysłowe od dostawców ścieków na podstawie zawartej z nimi umowy, wg zasad  określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do realizacji odprowadzania ścieków ciągłych, a także zapewnić należytą jakość odprowadzanych ścieków, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków określonych w rozdziale XIII niniejszego Regulaminu.

- zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej wraz z częścią przyłącza będącego na majątku Przedsiębiorstwa oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt, z wyjątkiem usuwania zatorów i uszkodzeń spowodowanych przez dostawcę ścieków,

- kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

- kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym władzom o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez dostawcę ścieków na skutek przekroczenia tych norm.

- w przypadku usuwania awarii przywrócić teren do stanu pierwotnego.

§  34.

Przedsiębiorstwo ma prawo:

- wstępu, za okazaniem  pisemnego upoważnienia, na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego lub odcięcia przyłącza kanalizacyjnego,

- kontrolować stan techniczny przyłącza w czasie eksploatacji,

- wejście na teren posesji ( w pasie o szerokości 5 m na przebiegu przyłącza  ) w celu usunięcia awarii .

- obciążać dostawcę ścieków kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie przyłączy i urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział  IX

Prawa  i  obowiązki  dostawcy  ścieków

§  35.

Dostawca ścieków ma prawo :

- do ciągłego odbioru ścieków,

- zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości naliczonych opłat za ścieki ,

- domagać się odszkodowania za udokumentowane szkody powstałe z winy Przedsiębiorstwa w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych, z wyjątkiem  § 34 pkt 3,

- do zainstalowania i utrzymania na własny koszt urządzenia pomiarowego.

§  36.

Dostawca ścieków jest zobowiązany do :

- zapewnienia niezawodnego działania , na swój koszt, posiadanych urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, chyba że umowa stanowi inaczej,

- zapewnienie dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania ścieków do analizy laboratoryjnej,

- przeprowadzania kontroli przez pracowników Przedsiębiorstwa instalacji kanalizacyjnej i urządzeń podczyszczających,

- powiadamiania Przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków,

- wykonywania uszczelnień oraz zamontowania na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej,

- wykorzystywania swojego przyłącza wyłącznie na użytek własny tylko do ścieków komunalnych chyba, że zawarta umowa stanowi inaczej,

- likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą których odprowadzał ścieki do zbiornika bezodpływowych, do czasu włączenia do sieci kanalizacyjnej,

- stosowania takich rozwiązań technicznych, które uniemożliwiają  bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną.

- Dostawcy ścieków zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania

drzew i krzewów na przyłączach  i sieciach kanalizacyjnych w pasie o szerokości

3 m ( po 1,5 m od ich osi ).

- Zabrania się dostawcom ścieków wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych :

- wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej,

- odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży , szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

- Odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

- Substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej  85 °C a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu,

- substancji  żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanku oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

§  37.

Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest obowiązany do :

- niezwłocznego powiadomienia właściciela urządzeń kanalizacyjnych o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć zmniejszenia skutków awarii,

- instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń,

- umożliwienie właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do tych urządzeń oraz przeprowadzania kontroli sieci i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością odbiorcy usług.

- wewnętrznej  kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia, w szczególności gdy wprowadzane ścieki przemysłowe stanowią więcej niż 10 %  wszystkich ścieków  komunalnych dopływających do oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w ściekach przemysłowych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków,

- udostępniania wyników wewnętrznej kontroli właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych oraz informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki, a także rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków,

- zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i jakości ścieków przemysłowych, na żądanie właściciela urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków.

§  38.

Każde naruszenie zasad zawartych w §36 i §37  pociąga za sobą możliwość dochodzenia przez Przedsiębiorstwo odszkodowania na drodze sądowej oraz możliwość wypowiedzenia umowy, co powinno być poprzedzone stosownym upomnieniem.

§  39.

Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki, Przedsiębiorstwo ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających.

#### Rozdział   X

Warunki  przyłączenia  do  sieci  kanalizacyjnej

§  40.

Na pisemny wniosek dostawcy ścieków Przedsiębiorstwo wyda warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§  41

W przypadku wykonania nowego przyłącza odbiór ścieków uzależniony jest od terminu zakończenia i odbioru tych prac oraz podpisania umowy, jednakże nie później niż w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy.

Rozdział  XI

Zasady  zawierania  i  rozwiązywania  umów  z  dostawcą  ścieków

§  42.

- Odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem a dostawcą ścieków.

- Podpisanie umowy następuje po uprzednim złożeniu przez dostawcę ścieków pisemnego wniosku.

§  43.

- Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, z którego mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

- Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

- Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, Przedsiębiorstwo zawiera umowy bezpośrednio z osobami korzystającymi z lokali, po spełnieniu następujących wymogów :

- wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem,

- możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,

- wnioskodawca ustalił sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzem zainstalowanym w poszczególnych lokalach oraz zasad ich utrzymania.

W przypadku gdy różnice wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami w lokalach płacić będzie korzystający z lokalu wymagana jest pisemna jego zgoda,

- uzgodniony  został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody w pozostałych lokalach.

- Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w ust. 1 i 2, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust.3.

§  44.

Miejscem odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo jest pierwsza studzienka na przykanaliku, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku jest granica nieruchomości.

§  45.

Umowy zawierane są na czas określony lub nie określony z możliwością  wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem  2  miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§  46.

Po upływie terminu wypowiedzenia,  Przedsiębiorstwo zaniecha odbioru ścieków

i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające odbiór ścieków .

§  47.

W przypadku zmiany dostawcy ścieków wygaśnięcie umowy nastąpi w terminie

7 dniowym od  dnia pisemnego powiadomienia odbiorcy ścieków.

§  48.

Tryb ustalania cen i stawek opłat określonych w taryfie reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§  49.

Integralną częścią umów z dostawcą ścieków, wprowadzającym ścieki przemysłowe, są załączniki dotyczące dopuszczalnych warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej.

§  50.

W przypadku uporczywego przekraczania warunków określonych w umowie oraz niepodejmowania przez dostawcę ścieków działań na rzecz poprawy jakości ścieków, Przedsiębiorstwu przysługuje prawo rozwiązania umowy z  1 miesięcznym terminem wypowiedzenia.

##### Rozdział  XII

# Zasady  rozliczania  należności  za  odbiór  ścieków

§  51.

- Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

- W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w § 42, jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie.

- W rozliczeniach  ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

§  52.

Naliczanie należności za ścieki odbywa się z zastosowaniem obowiązującej taryfy w tym samym czasie co rozliczenia należności za wodę.

§  53.

Okresy obrachunkowe mogą być od  1  miesiąca  do  3  miesięcy.

§  54.

Fakturę VAT  za ścieki  dostawca  zobowiązany jest zapłacić w terminie określonym w fakturze.

§  55.

Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega na pisemny wniosek odbiorcy zwrotowi bądź zostaje zaliczona na poczet przyszłych należności.

§  56.

Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.

§  57.

- Przedsiębiorstwo może zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli :

- przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

- dostawca ścieków nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- jakość prowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

- zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych urządzeniach pomiarowych.

- Przedsiębiorstwo o zamiarze zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, zarząd gminy oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział   XIII

Przerwy  i ograniczenia w ciągłości  świadczonych  usług  kanalizacyjnych

-         przypadki   szczególne         -

§  58.

Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć miejsce w następujących przypadkach :

- w związku z wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,

- w związku z koniecznością usuwania awarii,

- w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Rozdział  XIV

Postanowienia    końcowe

§  59.

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz.747 wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy ).

§  60.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do nieodpłatnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego usług.